Техническое задание на выполнение работ по капитальному

ремонту крыши, находящейся

по адресу: Ленинградская область, Кировский район,

д.Низово, д.№45

| №п/п | Наименование работ | Еденица измерен. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и замена стропильной фермы | метр куб. | 0,45 |  |
| 2. | Замена обрешетки 80%, доска 25мм | метр кв. | 96,00 |  |
| 3. | Замена шифера | метр кв. | 264,60 |  |
| 4. | Установка конька и примыканий из оцинкованной стали | метр кв. | 20,40 |  |
| 5. | Остекление рам | метр кв. | 4,32 |  |