АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15  мая 2012  года  № 62

О содержании источников противопожарного

водоснабжения       на        территории       МО

Суховское сельское поселение

Во исполнение Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г.  № 69-ФЗ, областного закона «О пожарной безопасности в Ленинградской области» от 25.12.2006 г. № 169-оз, Федерального закона «Об общих принципах  организации местного  самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в целях  укрепления пожарной безопасности на территории МО Суховское сельское поселение:

1. МУП «СухоеЖКХ» (директор Курушина Л.А.):

1.1. В срок до 20 мая 2012 г. определить первоочередные мероприятия по восстановлению и приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения.

1.2. Обеспечить содержание  подъездов к источникам противопожарного водоснабжения для использования круглогодично в целях пожаротушения.

1.3. Оборудовать места расположения наружных пожарных водоисточников стандартными указателями.

1.4. Назначить ответственных лиц  за круглосуточное содержание в рабочем состоянии пожарных водоисточников и подъездов к ним.

1.5. Ежегодно до 20 апреля и до 10 ноября проводить проверки наружных источников противопожарного водоснабжения населённых пунктов, с предоставлением данных в администрацию МО Суховское сельское поселение.

2. Начальнику отдела экономики и финансов администрации МО Суховское сельское поселение  предусмотреть затраты на  ремонт и содержание наружных источников противопожарного водоснабжения в 2012-2013 году.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности:

3.1. Обеспечить содержание источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним в исправном состоянии для пользования их круглогодично работниками ОГПС Кировского района при тушении пожаров на объектах и в населённых пунктах.

Глава администрации                                                                    О.В.Бармина

Разослано: Дело – 2, прокуратура – 1.