**Список МКД( многоквартирные дома) – 3**

**конструктивные и технические параметры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ дома** | **адрес** | **Всего общая площадь дома** | Площадь фасадов | Площадь отмостков | Площадь окон | Площадь дверей мет. | Площадь дверей дер. | Площадь кровли | Площадь подвалов |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Сухое | 1605,31 | 1089,00 | 81,20 | 8,82 | 11,34 | 5,67 | 585,00 | 528,00 |  |
| 3 | Д. Сухое | 1626,07 | 1089,00 | 81,20 | 8,82 | 11,34 | 5,67 | 585,00 | 528,00 |  |
| 5 | Д. Сухое | 502,52 | 280,90 | 49,11 | 2,70 | 5,60 | 5,60 | 348,00 |  |  |  |
| 7 | Д. Сухое | 733,32 | 192,20 | 60,20 | 12,00 | 5,60 | 5,60 | 420,00 | 330,00 |  |
| 19 | Д. Сухое | 134,06 | 100,94 | 40,53 | - | 11,34 | - | 209,00 |  |  |  |
| 20 | Д. Сухое | 158,94 | 345,32 | 48,16 | - | 3,78 | - | 270,00 |  |  |
| 24 | Д. Сухое | 158,94 | 345,32 | 48,16 | - | 3,78 | - | 270,00 |  |  |
| 25 | Д. Сухое | 156,83 | 345,00 | 49,00 | - | 3,78 | - | 270,00 |  |  |
| 15 | Д.Выстав | 130,00 | 67,84 | 36,12 | - | 3,04 | 12,16 | 180,00 |  |  |
| 16 | Д.Выстав | 569,33 | 381,86 | 60,23 | 6,30 | 5,46 | 5,60 | 404,00 |  |  |
| 26 | Д.Выстав | 500,80 | 327,20 | 55,05 | 5,20 | 4,46 | 5,60 | 335,00 |  |  |  |  |
| 44 | Д.Выстав | 130,00 | 103,65 | 37,87 | - | 3,78 | - | 180,00 |  |  |  |
| 8 | Д. Сандела | 568,36 | 381,84 | 60,22 | 6,30 | 5,46 | 5,46 | 366,84 |  |  |
| 14 | Д. Низово | 178,10 | 139,36 | 49,20 | - | - | 7,56 | 230,00 |  |  |
| 35 | Д. Низово | 563,10 | 381,86 | 53,24 | 5,60 | 5,46 | - | 320,00 |  |  |
| 41 | Д. Низово | 125,40 | 111,07 | 38,64 | - | 3,78 | - | 230,00 |  |  |
| 43 | Д. Низово | 124,00 | 109,62 | 37,73 | - | 3,78 | - | 230,00 |  |  |
| 45 | Д. Низово | 132,00 | 110,20 | 38,20 | - | 3,78 | - | 230,00 |  |  |
| 1 | Д.Лаврово | 226,40 | 169,49 | 34,16 | 5,20 | - | 1,89 | 210,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |