**Информация об объектах ЖКХ**

 **на территории Суховского сельского поселения**

**1.Характеристика ЛЭП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты и единицы измерения | Показатель |
| 1.1 | Населенный пункт | Д.Сухое, Д.Бор, Д.Верола, Д.Гавсарь, Д.Кобона, Д.Колосарь, Д.Лаврово, д. Леднево, д. Лемасарь, д. Митола, д. Мостовая, д. Низово, д.Остров, д.Ручьи, д.Сандела, д. Черное, д.Выстав, д.Гулково |
| 1.2 | Тип ЛЭП | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |
| 1.3 | Протяженность, км | ВЛ-10кВ-85,66км ВЛ-0,4кВ – 78,42км |
| 1.4 | Степень изношенности, % | 60% |
| 1.5 | Обслуживающая организация | Филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»  |
| 1.5.1 | Руководитель (ФИО, код, телефон) | Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «НлЭС»Чехомов Д.С.Тел.8-813-63-30-491Начальник Войбокальского участка – Павлюченко В.В. тел.8-813-62-54-181 |
| 1.5.2 | Обслуживаемые объекты | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |
| 1.5.3 | Жилые дома, шт. | 1509 |
| 1.5.4 | Социально значимые объекты, шт | 2 |
| 1.5.5 | Промышленные, шт | - |
| 1.5.6 | Другие, шт | - |
| 1.6 | Количество населения попадающее под отключение | 1400 |

1. **Характеристика трансформаторных подстанций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты и единицы измерения | Показатель |
| 2.1 | Населенный пункт | Д.Сухое, Д.Бор, Д.Верола, Д.Гавсарь, Д.Кобона, Д.Колосарь, Д.Лаврово, д. Леднево, д. Лемасарь, д. Митола, д. Мостовая, д. Низово, д.Остров, д.Ручьи, д.Сандела, д. Черное, д.Выстав, д.Гулково |
| 2.2 | Номер ТП,АдресМощность, кВа. | Д.Сухое:ТП3291,3292,3293(100кВа,160кВа,250кВа)Д.Бор: ТП-3298 (160 кВа)Д.Верола: ТП-3297(40 кВа)Д.Гавсарь: ТП-3295,3296(60 кВа, 250 кВа)Д.Кобона: ТП-3301,3303,3304,3325,3327,3331,3334, 3335,3338,3339,3340,3347,3350.(160 кВа,160 кВа, 60 кВа, 160 кВа, 250 кВа, 160 кВа, 25 кВа, 40 кВа, 25 кВа, 63 кВа, 160 кВа, 40 кВа, 25 кВа)Д.Колосарь: ТП-3328,3342(63 кВа, 40 кВа)Д.Лаврово: ТП-3285,3310(160 кВа,160 кВа)д. Леднево:ТП-3305(100 кВа)д. Лемасарь ТП-3294(30кВа)д. Митола: ТП-3321(160кВа)д. Мостовая: ТП-3323(63кВа)д. Низово: Тп-3299,3300(100кВа, 250 кВа)д. Остров: ТП-3296(250кВа)д. Ручьи: ТП-3283,3336(63кВа,160 кВа)д.Сандела: ТП-3296(250 кВа)д. Черное: ТП-3307,3308,3326, 3332(25кВа, 60кВа, 40кВа, 100кВа,)д.Выстав: ТП3282,3286,3287,3288,3289, 3346 (40кВа, 100кВа, 160кВа,250кВа,400кВа, 40кВа) д.Гулково: ТП-3296(250кВа) |
| 2.4 | Обслуживающая организация | Филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» |
| 2.4.1 | Руководитель (ФИО, код,телефон) | Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «НлЭС»Чехомов Д.С.Тел.8-813-63-30-491Начальник Войбокальского участка – Павлюченко В.В. тел.8-813-62-54-181 |
| 2.4.2 | Обслуживаемые объекты | Частный сектор : Д.Сухое, Д.Бор, Д.Верола, Д.Гавсарь, Д.Кобона, Д.Колосарь, Д.Лаврово, д. Леднево, д. Лемасарь, д. Митола, д. Мостовая, д. Низово, д.Остров, д.Ручьи, д.Сандела, д. Черное, д.Выстав, д.Гулково |
| 2.4.3 | Жилые дома, шт. | 1509 |
| 2.4.4 | Социально значимые объекты, шт | 2 |
| 2.4.5 | Промышленные, шт | - |
| 2.4.6 | Другие, шт | - |
| 2.5 | Количество населения попадающее под отключение | 1400 |
|  |  |  |

**3. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах ЖКХ на территории поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НаименованиеАВБ  | Состав | Место дислокации  | ФИО руководителя  | Телефон  | Наличие техники |
| авто | инж | спец |
| Силы и средства для ликвидации аварий на сетях электроснабжения |
| 1 | Оперативно -выездная бригада | 2 | п.Войбокало ул.Прокофьева,д.26 | Начальник участка Павлюченко В.В.  | 8-813-62-54-181 | 1 |  | По заявке из г.Новая Ладога |
| Другие силы и средства для ликвидации аварий на объектах ЖКХ |
| 2 | Оперативно -ремонтная бригада | 3 | п.Войбокало ул.Прокофьева,д.26 | Начальник участка Павлюченко В.В.  | 8-813-62-54-181 | 1 |  | По заявке из г.Новая Ладога |